## Vorbereitung
Von Erfasser/in auszufüllen und zu veranlassen:
Kunde*
Art der Immobilie**
Baujahr
Adresse
Strasse mit Hausnummer
Stadt
PLZ
Begehung am
Begehung um
Begleitung der Begehung durch
Herr/Frau
Name
Telefon
E-Mail
Zwingend vom Kunden zur Verfügung zu stellen:
Grundrisse sämtlicher Geschosse in Papierform
Grundrisse sämtlicher Geschosse als Datei***
Kundenwunsch
1 zu 1-Austausch |  | ja/nein
Optimierte Beleuchtung |  | ja/nein
Name Erfasser/in
Mobiltelefon Erfasser/in
E-Mail Erfasser/in
Installateur
Strasse mit Hausnummer
Stadt
PLZ
Bemerkungen
Ort, Datum | Unterschrift Erfasser/in |  | Unterschrift Begleitperson(en)
* Gesellschaft, gewerblicher Kunde, Freiberufler etc.
** Verwaltungs-/Bürogebäude, Produktionsgebäude, Betriebshof, etc.
*** Format: dxf, dwg oder pdf, zur Not jpeg, tif;

## Bestandserfassung
[10 empty] | Gesamt-investion Neuanlage max. 30.000 € | Gesamt-investion Neuanlage inkl. 20% Förderquote | Amortisation bei 21 Cent Strompreis (a) | Total Profit of Ownership nach 20a
[40 empty] | Faktor zur Ermittlung des Endpreis (P0, P1, …): |  |  |  | Faktor zur Ermittlung des Endpreis (P0, P1, …):
Technische Kosten (max. 30% des Gesamtinvestionsvolumes von max. 30T€)
Projekt: |  |  |  |  | Planungskosten: |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | -> ab hier Lichtplanung
Projekt Nr.: |  |  |  |  | Installationskosten (gesamte Installation):
[40 empty] | 1 | 5% |  |  | 1
Bestandsaufnahme | [22 empty] | Neuanlage | [7 empty] | Leistungseinsparung Bestand zu Neuanlage ohne neues Lichtmanagement |  |  | Leistungseinsparung Bestand zu Neuanlage mit neuem Lichtmanagementsytem | [5 empty] | Anlagenkosten
Raumtyp (mehrere Räume) *1* | Anzahl der Räume des Raumtypes | Raumnummern | Raumfläche (m²) aller Räume | Raumhöhe (m) | Montagehöhe der Leuchten (m) | Raumausführung (Hell: z.B. helle Wände, weiße Decke; Dunkel: z.B. holzgetäfelt) | Deckenausführung (abgehängt, Gipskarton, Beton, Metallkassette, holzgetäfelt, etc.); | Lichtmanagement vorhanden? (Anwesenheits-erfassung, Tageslichtsensor, etc.) | Nutzungsbereich (Hilfe zum Finden der Betriebsstunden und der LMS Standardwerte) | Anzahl der Betriebs-stunden pro Jahr | Fotos mit Nummer (bei ein und ausgeschalteter Leuchte) | Typ und Bauform der Leuchte *2* | Montageart (Anbau, Einbau, Seilabhängung, etc.) | Baujahr Leuchte oder Baujahr der Installation | Anzahl Leuchten pro Raumtyp (alle Räume) | Anzahl Lampen pro Leuchte | Lampentyp [Dropdown-Menü] *3* | Lampen-leistung pro Lampe in W [Dropdown-Menü] | Vorschalt-gerätetyp [Dropdown-Menü] *4* | System- leistung pro Lampe in W [automatisch] | System- leistung pro Leuchte in W [automatisch] | Gesamt- Anschluss- leistung pro Raumtyp in W [automatisch] | TRILUX LED Leuchtentyp [Doppelklick für Leuchtensuche] | TK [automatisch] | System-leistung pro Leuchte in W [automatisch] | Anzahl Leuchten pro Raumtyp [Default vom Bestand; X für Berechnung] | Beleuchtungs-stärke in lx [für Wirkungsgradberechnung] | Wartungs-faktor [für Wirkungsgradberechnung] | Nutzebenen-höhe in m [für Wirkungsgradberechnung] | Gesamt- Anschluss- leistung vor LMS in W min. 500W [automatisch] | Einsparung durch Bestands-LMS in % ca. | Einsparung in W [automatisch] | Einsparung in % [automatisch] | zusätzliche LMS Präsenz Einsparung in % ca. *5* | zusätzliche LMS Tageslicht Einsparung in % ca. *5* | zusätzliche LMS Präsenz & Tageslicht Einsparung in % [automatisch] *6* | Einsparung in W [automatisch] | Gesamt- Anschluss- leistung nach LMS in W [automatisch] | Einsparung in % [automatisch] | Preis einer Leuchte [Brutto * Faktor] [Doppelklick auf Zelle oder hier für Alle] | Zubehörkosten [Default 5% von Leuchten Preis] | Lichtmangementsystem [Doppelklick für Suche] | Anzahl LMS für Raumtyp (Default: Anzahl der Räume) | Preis pro LMS [Brutto * Faktor] [automatisch; Addition von Zusatzsensoren per Hand] | Investion Neuanlage
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
[27 empty] | 300 | 0.8 | 0.75 |  | 0% | [9 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
*1* gleich bzw. ähnlich große bzw. ähnlich ausgestaltete Räume müssen nur einmal erfasst werden, die Daten werden auf die vergleichbaren Räume übertragen | [33 empty] | *6* Zusammenfassung von Präsenz- und Tageslichteinsparung nach der Formel des Online-Effizienzrechners
*2* Typ z.B. Spiegelraster, weißes Raster, opale Wanne, prismatische Wanne, Indirekt, Direkt-Indirekt, Downlight, etc. / Bauform z.B. quadratisch, lang, rund, etc.
*3* Lampenbezeichnungen | [33 empty] | *5* Empfehlung: nur Tageslicht: 20%, nur Anwesenheit: 35%, beides: 55%
Bezeichnung | OSRAM | PHILIPS | Erläuterung
T5 | FH..., FQ... | TL5... | (= T16) Leuchtstofflampe in Stabform, Rohrdurchmesser 16 mm | [30 empty] | Standardwerte: |  |  | Präsenz | Tageslicht
T8 | L... | TLD... | (= T26) Leuchtstofflampe in Stabform, Rohrdurchmesser 26 mm | [30 empty] | Bürozimmer (Einzel- bis Gruppenbüro) |  |  | 28.5% | 59.68%
T12 | L... | TL... | (= T38) Leuchtstofflampe in Stabform, Rohrdurchmesser 38 mm | [30 empty] | Bürozimmer (Großraumbüro) |  |  | 0% | 37.85%
T-R | FC... | TL5 C... | Leuchtstofflampe in Ringform, Rohrdurchmesser 16 mm | [30 empty] | Besprechungszimmer |  |  | 47.5% | 47.26%
TC-S | DULUX S... | PL-S... | Kompaktleuchtstofflampe | [30 empty] | Schalterhalle |  |  | 0% | 41.62%
TC-L | DULUX L... | PL-L | Kompaktleuchtstofflampe | [30 empty] | Klassenzimmer, Gruppenraum |  |  | 23.75% | 54.79%
TC | DULUX S..., DULUX L... | PL-S..., PL-L | (je nach Leistung = TC-S oder TC-L) | [30 empty] | Hörsaal, Auditorium |  |  | 23.75% | 0%
TC-D | DULUX D... | PL-C... | Kompaktleuchtstofflampe | [30 empty] | Bettenzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim |  |  | 0% | 0%
TC-T | DULUX T... | PL-T | Kompaktleuchtstofflampe | [30 empty] | Hotelzimmer |  |  | 23.75% | 0%
TC-F | DULUX F... | - | Kompaktleuchtstofflampe | [30 empty] | Kantine |  |  | 0% | 29.54%
HIE | HQI-E... | HPI PLUS... | Halogen-Metalldampflampe in Ellipsoidform | [30 empty] | Restaurant |  |  | 0% | 21.22%
HIT | HCI-T..., HQI-T..., HQI-BT | CDM-T..., HPI-T... | Halogen-Metalldampflampe in Röhrenform | [30 empty] | Küche in Nichtwohngebäuden |  |  | 0% | 45.51%
HIT-DE | HQI TS... | CDM-TD..., MHW-TD..., MHN-TD... | Halogen-Metalldampflampe, beidseitig gesockelt | [30 empty] | Küchenvorbereitung, Küchenlager |  |  | 47.5% | 45.51%
HME | HQL... | HPL... | Quecksilberdampf-Hochdrucklampen | [30 empty] | WC und Sanitärräume |  |  | 85.5% | 10%
HSE | NAV-E... | SON... | Natriumdampf-Hochdrucklampen | [30 empty] | Sonstige Aufenthaltsräume |  |  | 47.5% | 0%
HST | NAV T... | SON-T..., SDW-T... | Natriumdampf-Hochdrucklampen | [30 empty] | Nebenflächen (Garderobe, Lager...) |  |  | 85.5% | 10%
A |  |  | Allgebrauchs Glühlampen | [30 empty] | Nebenflächen (Flur) |  |  | 76% | 10%
Q |  |  | Halogen | [30 empty] | Serverraum |  |  | 47.5% | 0%
[34 empty] | Werkstatt |  |  | 9.5% | 43.74%
*4* Vorschaltgeräte | [33 empty] | Zuschauerbereich in Theater und Veranstaltungsbauten |  |  | 0% | 0%
EVG | Elektronisches Vorschaltgerät | [32 empty] | Theaterfoyer |  |  | 47.5% | 0%
VVG | Verlustarmes induktives Vorschaltgerät | [32 empty] | Bühne |  |  | 0% | 0%
KVG | Konventionelles induktives Vorschaltgerät | [32 empty] | Messe, Kongress |  |  | 47.5% | 0%
Bei dem Einsatz von VVG oder KVG wird von einer Nutzung von Duokompensation ausgegangen. | [33 empty] | Ausstellungsräume und Museum |  |  | 0% | 10%
Bestimmung Vorschaltgerät: | [33 empty] | Bibiliothek (Lesesaal, Freihandbereich, Magazin) |  |  | 0% | 22.59%
KVG: Baujahr Gebäude vor 1985, keine zwischenzeitliche Sanierung der Beleuchtung | [33 empty] | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) |  |  | 28.5% | 27.75%
VVG: Baujahr Gebäude nach 1985, Licht flackert beim Einschalten
EVG: kein Flackern, evt. Handy-Kamera-Test
Note on A22: Der BAFA Antrag hat nur Platz für 7 Raumtypen / Leuchten. Ab dem 8. Raumtyp werden mehrere Anträge nötig.

## Hilfstabelle (hidden)
Lampe | VorsG | Nennleistung |  | induktive Systemleistung |  | T5 | T8 | T5 | T12 | TC | TC-D | TC-T | TC-L | TC-F | HIE | HIT | HIT-DE | HME | HSE | HST | T-R | TC-S | A | Q | Bürozimmer (Einzel- bis Gruppenbüro) | 500 | 0.8 | 2750
T5 | EVG | 14 | T5EVG14 | 16 | 20000 | T8 | 18 | 14 | 20 | 5 | 10 | 13 | 18 | 18 | 70 | 35 | 70 | 50 | 50 | 50 | 22 | 5 |  |  | Bürozimmer (Großraumbüro) | 500 | 0.8 | 2750
T5 | EVG | 21 | T5EVG21 | 24 | 20000 | T12 | 36 | 21 | 40 | 7 | 13 | 18 | 24 | 24 | 73 | 70 | 71 | 80 | 70 | 70 | 40 | 7 |  |  | Besprechungszimmer | 500 | 0.8 | 2750
T5 | EVG | 24 | T5EVG24 | 26 | 20000 | T_R | 58 | 24 | 65 | 9 | 18 | 26 | 36 | 36 | 100 | 75 | 75 | 125 | 100 | 100 | 55 | 9 |  |  | Schalterhalle | 500 | 0.8 | 2750
T5 | EVG | 28 | T5EVG28 | 31 | 20000 | TC_S |  | 28 |  | 11 | 26 | 32 | 40 |  | 150 | 150 | 147 | 250 | 150 | 150 | 60 | 11 |  |  | Klassenzimmer, Gruppenraum | 300 | 0.8 | 1400
T5 | EVG | 35 | T5EVG35 | 39 | 20000 | TC_L |  | 35 |  | 18 |  | 42 | 55 |  | 250 | 250 | 150 | 400 | 250 | 250 | 62 |  |  |  | Hörsaal, Auditorium | 500 | 0.8 | 1500
T5 | EVG | 39 | T5EVG39 | 44 | 20000 | TC |  | 39 |  | 24 | [5 empty] | 400 | 250 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | Bettenzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim | 300 | 0.8 | 8760
T5 | EVG | 49 | T5EVG49 | 54 | 20000 | TC_D |  | 49 |  | 36 | [6 empty] | 252 | [7 empty] | Hotelzimmer | 300 | 0.8 | 4015
T5 | EVG | 54 | T5EVG54 | 59 | 20000 | TC_T |  | 54 |  | 40 | [14 empty] | Kantine | 300 | 0.8 | 1750
T5 | EVG | 80 | T5EVG80 | 88 | 20000 | TC_F |  | 80 |  | 55 | [14 empty] | Restaurant | 300 | 0.8 | 4200
T_R | EVG | 22 | T_REVG22 | 26 | 9000 | HIE | [18 empty] | Küche in Nichtwohngebäuden | 300 | 0.6 | 3900
T_R | EVG | 40 | T_REVG40 | 44 | 9000 | HIT | [18 empty] | Küchenvorbereitung, Küchenlager | 300 | 0.6 | 3900
T_R | EVG | 55 | T_REVG55 | 60 | 9000 | HIT_DE | [18 empty] | WC und Sanitärräume | 300 | 0.8 | 2750
T_R | EVG | 60 | T_REVG60 | 66 | 9000 | HME | [18 empty] | Sonstige Aufenthaltsräume | 300 | 0.8 | 2750
T_R | EVG | 62 | T_REVG62 | 64 | 9000 | HSE | [18 empty] | Nebenflächen (Garderobe, Lager...) | 300 | 0.8 | 2750
T8 | KVG | 15 | T8KVG15 | 25 | 11000 | HST | T8 | T5 | T12 | TC | TC-D | TC-T | TC-L | TC-F | HIE | HIT | HIT-DE | HME | HSE | HST | T-R | TC-S | A | Q | Nebenflächen (Flur) | 300 | 0.8 | 2750
T8 | KVG | 18 | T8KVG18 | 30.5 | 11000 | A | EVG | EVG | VVG | EVG | EVG | EVG | EVG | EVG | VVG | EVG | EVG | VVG | VVG | VVG | EVG | EVG |  |  | Serverraum | 300 | 0.8 | 8760
T8 | KVG | 36 | T8KVG36 | 48.5 | 11000 | Q | VVG |  | KVG | VVG | VVG | VVG | VVG | VVG |  | VVG | VVG |  |  |  |  | VVG |  |  | Werkstatt | 300 | 0.6 | 2250
T8 | KVG | 58 | T8KVG58 | 75 | 11000 |  | KVG | [17 empty] | Zuschauerbereich in Theater und Veranstaltungsbauten | 300 | 0.8 | 1001
T8 | VVG | 18 | T8VVG18 | 25.5 | 11000 | [19 empty] | Theaterfoyer | 300 | 0.8 | 1001
T8 | VVG | 36 | T8VVG36 | 44.5 | 11000 | [19 empty] | Bühne | 300 | 0.8 | 2500
T8 | VVG | 58 | T8VVG58 | 70 | 11000 | [19 empty] | Messe, Kongress | 300 | 0.8 | 1350
T8 | EVG | 18 | T8EVG18 | 19 | 16000 | [19 empty] | Ausstellungsräume und Museum | 300 | 0.8 | 2001
T8 | EVG | 36 | T8EVG36 | 36 | 16000 | [19 empty] | Bibiliothek (Lesesaal, Freihandbereich, Magazin) | 500 | 0.8 | 3600
T8 | EVG | 58 | T8EVG58 | 55 | 16000 | [19 empty] | Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 500 | 0.8 | 4500
T12 | KVG | 20 | T12KVG20 | 32.5 | 8000
T12 | KVG | 40 | T12KVG40 | 52.5 | 8000
T12 | KVG | 65 | T12KVG65 | 82 | 8000
T12 | VVG | 20 | T12VVG20 | 27.5 | 8000
T12 | VVG | 40 | T12VVG40 | 48.5 | 8000
T12 | VVG | 65 | T12VVG65 | 77 | 8000
TC | VVG | 5 | TCVVG5 | 10 | 7000
TC | VVG | 7 | TCVVG7 | 11 | 7000
TC | VVG | 9 | TCVVG9 | 13 | 7000
TC | VVG | 11 | TCVVG11 | 15 | 7000
TC | VVG | 18 | TCVVG18 | 25.5 | 11000
TC | VVG | 24 | TCVVG24 | 31.5 | 11000
TC | VVG | 36 | TCVVG36 | 44.5 | 11000
TC | EVG | 5 | TCEVG5 | 7.5 | 8500
TC | EVG | 7 | TCEVG7 | 9 | 8500
TC | EVG | 9 | TCEVG9 | 12 | 8500
TC | EVG | 11 | TCEVG11 | 14 | 8500
TC | EVG | 18 | TCEVG18 | 19 | 16000
TC | EVG | 24 | TCEVG24 | 27 | 16000
TC | EVG | 36 | TCEVG36 | 39 | 16000
TC | EVG | 40 | TCEVG40 | 45 | 16000
TC | EVG | 55 | TCEVG55 | 62 | 16000
TC_S | VVG | 5 | TC_SVVG5 | 10 | 7000
TC_S | VVG | 7 | TC_SVVG7 | 11 | 7000
TC_S | VVG | 9 | TC_SVVG9 | 13 | 7000
TC_S | VVG | 11 | TC_SVVG11 | 15 | 7000
TC_L | VVG | 18 | TC_LVVG18 | 25.5 | 11000
TC_L | VVG | 24 | TC_LVVG24 | 31.5 | 11000
TC_L | VVG | 36 | TC_LVVG36 | 44.5 | 11000
TC_S | EVG | 5 | TC_SEVG5 | 7.5 | 8500
TC_S | EVG | 7 | TC_SEVG7 | 9 | 8500
TC_S | EVG | 9 | TC_SEVG9 | 12 | 8500
TC_S | EVG | 11 | TC_SEVG11 | 14 | 8500
TC_L | EVG | 18 | TC_LEVG18 | 19 | 16000
TC_L | EVG | 24 | TC_LEVG24 | 27 | 16000
TC_L | EVG | 36 | TC_LEVG36 | 39 | 16000
TC_L | EVG | 40 | TC_LEVG40 | 45 | 16000
TC_L | EVG | 55 | TC_LEVG55 | 62 | 16000
TC_D | VVG | 10 | TC_DVVG10 | 15 | 7000
TC_D | VVG | 13 | TC_DVVG13 | 17 | 7000
TC_D | VVG | 18 | TC_DVVG18 | 23 | 7000
TC_D | VVG | 26 | TC_DVVG26 | 33.5 | 7000
TC_D | EVG | 10 | TC_DEVG10 | 12 | 10000
TC_D | EVG | 13 | TC_DEVG13 | 14 | 10000
TC_D | EVG | 18 | TC_DEVG18 | 20 | 10000
TC_D | EVG | 26 | TC_DEVG26 | 28 | 10000
TC_T | VVG | 13 | TC_TVVG13 | 17 | 7000
TC_T | VVG | 18 | TC_TVVG18 | 23 | 7000
TC_T | VVG | 26 | TC_TVVG26 | 33.5 | 7000
TC_T | EVG | 13 | TC_TEVG13 | 14 | 8500
TC_T | EVG | 18 | TC_TEVG18 | 20 | 8500
TC_T | EVG | 26 | TC_TEVG26 | 28 | 8500
TC_T | EVG | 32 | TC_TEVG32 | 35 | 8500
TC_T | EVG | 42 | TC_TEVG42 | 46 | 8500
TC_L | VVG | 18 | TC_LVVG18 | 25.5 | 11000
TC_L | VVG | 24 | TC_LVVG24 | 31.5 | 11000
TC_L | VVG | 36 | TC_LVVG36 | 44.5 | 11000
TC_L | EVG | 18 | TC_LEVG18 | 19 | 16000
TC_L | EVG | 24 | TC_LEVG24 | 27 | 16000
TC_L | EVG | 36 | TC_LEVG36 | 39 | 16000
TC_L | EVG | 40 | TC_LEVG40 | 45 | 16000
TC_L | EVG | 55 | TC_LEVG55 | 62 | 16000
TC_F | VVG | 18 | TC_FVVG18 | 25.5 | 11000
TC_F | VVG | 24 | TC_FVVG24 | 31.5 | 11000
TC_F | VVG | 36 | TC_FVVG36 | 44.5 | 11000
TC_F | EVG | 18 | TC_FEVG18 | 19 | 16000
TC_F | EVG | 24 | TC_FEVG24 | 27 | 16000
TC_F | EVG | 36 | TC_FEVG36 | 39 | 16000
HIE | VVG | 70 | HIEVVG70 | 89 | 9000
HIE | VVG | 73 | HIEVVG73 | 89 | 9000
HIE | VVG | 100 | HIEVVG100 | 115 | 9000
HIE | VVG | 150 | HIEVVG150 | 170 | 9000
HIE | VVG | 250 | HIEVVG250 | 275 | 6000
HIE | VVG | 400 | HIEVVG400 | 480 | 6000
HIT | VVG | 35 | HITVVG35 | 43 | 6000
HIT | VVG | 70 | HITVVG70 | 84 | 6000
HIT | VVG | 75 | HITVVG75 | 91 | 6000
HIT | VVG | 150 | HITVVG150 | 168 | 6000
HIT | VVG | 250 | HITVVG250 | 273 | 9500
HIT | VVG | 400 | HITVVG400 | 429 | 9500
HIT | EVG | 70 | HITEVG70 | 83 | 6000
HIT | EVG | 75 | HITEVG75 | 82 | 6000
HIT_DE | VVG | 70 | HIT_DEVVG70 | 85.6 | 8000
HIT_DE | VVG | 71 | HIT_DEVVG71 | 85.6 | 8000
HIT_DE | VVG | 75 | HIT_DEVVG75 | 89 | 8000
HIT_DE | VVG | 147 | HIT_DEVVG147 | 169 | 8000
HIT_DE | VVG | 150 | HIT_DEVVG150 | 169 | 8000
HIT_DE | VVG | 250 | HIT_DEVVG250 | 275 | 8000
HIT_DE | VVG | 252 | HIT_DEVVG252 | 278 | 8000
HIT_DE | EVG | 70 | HIT_DEEVG70 | 82 | 8000
HIT_DE | EVG | 71 | HIT_DEEVG71 | 84 | 8000
HIT_DE | EVG | 75 | HIT_DEEVG75 | 82 | 8000
HIT_DE | EVG | 147 | HIT_DEEVG147 | 165.2 | 8000
HIT_DE | EVG | 150 | HIT_DEEVG150 | 160 | 8000
HIT_DE | EVG | 250 | HIT_DEEVG250 | 275 | 8000
HIT_DE | EVG | 252 | HIT_DEEVG252 | 278 | 8000
HME | VVG | 50 | HMEVVG50 | 59 | 8000
HME | VVG | 80 | HMEVVG80 | 89 | 8000
HME | VVG | 125 | HMEVVG125 | 137 | 8000
HME | VVG | 250 | HMEVVG250 | 266 | 8000
HME | VVG | 400 | HMEVVG400 | 424.5 | 8000
HSE | VVG | 50 | HSEVVG50 | 59.5 | 16000
HSE | VVG | 70 | HSEVVG70 | 80.5 | 16000
HSE | VVG | 100 | HSEVVG100 | 114 | 16000
HSE | VVG | 150 | HSEVVG150 | 169 | 16000
HSE | VVG | 250 | HSEVVG250 | 276 | 16000
HSE | VVG | 400 | HSEVVG400 | 429 | 16000
HST | VVG | 50 | HSTVVG50 | 62 | 12000
HST | VVG | 70 | HSTVVG70 | 82.5 | 12000
HST | VVG | 100 | HSTVVG100 | 114 | 16000
HST | VVG | 150 | HSTVVG150 | 166 | 16000
HST | VVG | 250 | HSTVVG250 | 275 | 16000
HST | VVG | 400 | HSTVVG400 | 429 | 16000
Q |  |  | Q |  | 3000
A |  |  | A |  | 1000

## Ausfüllhilfe
9 Angaben zur Querschnittstechnologie Beleuchtung
9.1 Hocheffiziente Beleuchtung (LED)
Ersatz des aktuellen Beleuchtungssystems durch ein hocheffizientes Beleuchtungssystem basierend auf LED-Technik.
Ich plane, im Rahmen einer förderfähigen Einzelmaßnahme nach 3.1.1. der Richtlinie mein aktuelles Beleuchtungssystem durch hocheffiziente
Beleuchtung basierend auf LED-Technik (insgesamt min. 500 Watt) zu ersetzen.
LED-System neu
Bezeichnung der Leuchte gemäß Produktdatenblatt |  | Leistung in Watt | Anzahl in Stück
Gesamtleistung LED-System neu in Watt
Beleuchtungssystem alt
Art der Leuchte |  | Leistung in Watt | Anzahl in Stück
Gesamtleistung ersetzter Altbestand in Watt
9.2 Tageslichtabhängige Steuerung und Regelung
Installation einer tageslichtabhängigen Steuerung und/oder Regelung.
Ich plane, im Rahmen der Umstellung meines Beleuchtungssystems auf LED eine tageslichtabhängige Steuerung und/oder eine tageslichtabhängige
Regelung.
10 Darstellung der geplanten Kosten der durchzuführenden Maßnahme
10.1 Nettoinvestitionskosten der einzelnen Querschnittstechnologien in Euro
5.1 bis 5.2: Elektrische Motoren und Antriebe inklusive etwaiger Kosten für Frequenzumrichter
6.1 bis 6.4: Elektrisch angetriebene Pumpen inklusive etwaiger Kosten für Frequenzumrichter
7.2: Ventilatoren inklusive etwaiger Kosten für Frequenzumrichter
7.3: Wärmerückgewinnung in raumlufttechnischen Anlagen
8.1 bis 8.2: Druckluftsysteme inklusive etwaiger Kosten für die Nachrüstung einer übergeordneten Steuerung bei mehreren Kompressoren
8.3: Kosten Ultraschallmessgerät
8.4: Wärmerückgewinnung in Drucklufterzeugungsanlagen
9.1 bis 9.2: Hocheffiziente Beleuchtung (LED) inklusive etwaiger Kosten für tageslichtabhängige Steuerung/Regelung
10.2 Kosten für Planung und Installation in Euro
Planungskosten
Installationskosten
Note on A18: Mindestens 500W
Note on A35: Natürlich nur, wenn auch ein Lichtmanagement-system geplant ist.
Note on A57: Maximal 30.000€
Note on D59: maximal 30% des Gesamtinvestions-volumes