## Erläuterung
Erläuterung zum Formular Sanierung der Hallenbeleuchtung
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte beachten Sie die folgenden Informationen und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulares ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu sammeln sowie die erreichte Energie- und CO2-Einsparung durch die Beleuchtungssanierung zu berechnen.
Mit Hilfe dieses Formulars wird Ihr Vorhaben auf Angemessenheit und auf Plausibilität geprüft. Deshalb bitten wir Sie, beim Ausfüllen genaue Angaben zu machen.
In diesem Formular finden Sie zehn Tabellenblätter (LS1 bis LS10), in dem die Daten des Ist-Zustands und des sanierten Zustands eines Leuchtensystems eingetragen werden können.
Ein Leuchtensystem (LS) ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Ausgangszustand als auch der sanierte Zustand der Beleuchtung pro Raumart gleich ist.
Sollten Sie mehr als 10 Leuchtensysteme sanieren wollen, füllen Sie bitte ein zweites Formular aus.
Ein Beispiel für die Ermittlung der Anzahl auszufüllender Formularseiten:
Beispielgebäude: | Turnhalle mit zwei Sportfeldern und zwei verschiedenen Ausgangszuständen und Nebenräumen (Umkleiden, Lager, Toiletten)
Leuchtensystem 1: | Turnhalle mit Ausgangssituation A
Leuchtensystem 2: | Turnhalle mit Ausgangssituation B
Leuchtensystem 3 bis x: | jeweils für Lager, Umkleiden, Toiletten
Zur Handhabung des Formulars
In den Gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen vorzunehmen. In den weißen (schreibgeschützten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt.
Im Basisformular werden einige allgemeine Angaben zum Gebäude abgefragt. Auf diesem Formular bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit Unterschrift und Stempel.
Die Einsparberechnung wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
- | Anzahl der Leuchten und Lampen
- | Wattage der Leuchten
- | Wirkungsgrad des Vorschaltgeräts
- | Betriebsstunden der Beleuchtung
- | Höhe der Betriebsstundenreduzierung durch neue Regelungseinheit
Bitte geben Sie Bruttopreise an!
Berechnungsformular Strom - Hallenbeleuchtung - Version 2015/16

## BASISFORMULAR
Berechnungsformular zum Programm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung - Hallenbeleuchtung
1 | Antragsteller
2 | Gebäudeart
3 | Relevante Nutzfläche [m²]
4 | Baujahr
5 | Gesamtstromverbrauch Altanlage | 0 |  | kWh/a
| Leuchtensystem | Anzahl der Lichtpunkte (ALT) | Anzahl der Lichtpunkte (NEU) | Strom-Einsparunga in %
6 | Leuchtensystem 1 | 0 | 0 | 0
7 | Leuchtensystem 2 | 0 | 0 | 0
8 | Leuchtensystem 3 | 0 | 0 | 0
9 | Leuchtensystem 4 | 0 | 0 | 0
10 | Leuchtensystem 5 | 0 | 0 | 0
11 | Leuchtensystem 6 | 0 | 0 | 0
12 | Leuchtensystem 7 | 0 | 0 | 0
13 | Leuchtensystem 8 | 0 | 0 | 0
14 | Leuchtensystem 9 | 0 | 0 | 0
15 | Leuchtensystem 10 | 0 | 0 | 0
16 | Gesamt | 0 | 0
17 | Gesamtinvestition | 0 | Euro
18 | Förderquote | 30%
19 | Förderbetrag | 0 | Euro
20 | Jährliche Stromeinsparungen gesamt | 0 | kWh/a
21 | CO2-Einsparungen gesamt über Lebensdauer | 0 | Tonnen
22 | Durchschnittliche Einsparunga | #DIV/0! | %
23 | Fördermitteleffizienz | #DIV/0! | €/Tonne
Zeitplan
24 | Geplanter Maßnahmenbeginn |  | MM/JJ
25 | Geplantes Maßnahmenende |  | MM/JJ |  | ja
nein
Datum, Unterschrift und Stempel des Fachplaners
26
a Für jedes einzelne Leuchtensystem soll eine Einsparung von mind. 50% erreicht werden
Berechnungsformular Strom - Hallenbeleuchtung - Version 2015/16

## LS1
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | keine
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 1

## LS2
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 2

## LS3
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 3

## LS4
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 4

## LS5
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 5

## LS6
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 6

## LS7
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 7

## LS8
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 8

## LS9
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 9

## LS10
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Hallenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten
6 | Leuchtentyp
7 | Lampenart
8 | Art des Vorschaltgeräts
9 | Art der Regelung |  |  |  |  | keine | Bitte auswählen
10 | Gesamtanzahl der Leuchten dieses Systems |  |  |  |  | Tageslichtsteuerung | Bitte auswählen
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte |  |  |  |  | Präsenzsteuerung
| Technische Angaben |  |  |  |  | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
12 | Lampenleistung [W] |  |  |  |  | Eingangsbewegungsmelder
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a |  |  |  |  | Zeitrelais
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c |  |  |  |  | von 7 bis 79 %
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c |  |  |  |  | von 0 bis 83%
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung |  |  |  |  | keine Bereiche
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | #DIV/0!
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 10

## Hinweise
Betriebszeiten nach DIN 18599-10
Nutzungsart | Betriebszeit zur Tages- und Nachtzeit
h/a
Bürozimmer (Einzel- bis Großraumbüro) | 2750
Besprechungszimmer | 2750
Schalterhalle | 2750
Klassenzimmer, Gruppenraum | 1400
Hörsaal, Auditorium | 1500
Bettenzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim | 8760
Hotelzimmer | 4015
Kantine | 1750
Restaurant | 4200
Küche in Nichtwohngebäuden | 3900
Küchenvorbereitung, Küchenlager | 3900
WC und Sanitärräume | 2750
Sonstige Aufenthaltsräume | 2750
Nebenflächen (Garderobe, Flur, Lager...) | 2750
Serverraum | 8760
Werkstatt | 2250
Zuschauerbereich in Theater und Veranstaltungsbauten | 1001
Theaterfoyer | 1001
Bühne | 2500
Messe, Kongress | 1350
Ausstellungsräume und Museum | 2001
Bibiliothek (Lesesaal, Freihandbereich, Magazin) | 3600
Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 4500
Parkhaus für öffentliche Nutzung | 5475