## Erläuterung
Erläuterung zum Formular Sanierung der Innenbeleuchtung
Sehr geehrte Fachplanerin, sehr geehrter Fachplaner,
bitte beachten Sie die folgenden Informationen und füllen Sie danach das Formular aus. Ziel dieses Formulares ist es, technische und wirtschaftliche Informationen über Ihr Vorhaben zu sammeln sowie die erreichte Energie- und CO2-Einsparung durch die Beleuchtungssanierung zu berechnen.
Mit Hilfe dieses Formulars wird Ihr Vorhaben auf Angemessenheit und auf Plausibilität geprüft. Deshalb bitten wir Sie, beim Ausfüllen genaue Angaben zu machen.
In diesem Formular finden Sie zehn Tabellenblätter (LS1 bis LS10), in denen die Daten des Ist- und des sanierten Zustands eingetragen werden. Dabei wird ein altes Leuchtensystem durch ein neues Leuchtensystem (optional mit 2 Leuchtentypen) ersetzt. Die Leuchtensysteme (LS) sind dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Ausgangszustand als auch der sanierte Zustand der Beleuchtung jeweils pro Raumart gleich ist. So können mehrere gleiche Räume zusammengefasst werden, wobei dann jeweils die gesamten Stückzahlen für alle zusammengefasste Räume anzugeben sind. Sollte nur ein Leuchtentyp pro Leuchtensystem verwendet werden so ist die zweite Spalte der Neuanlage (gekennzeichnet als optional) frei zu lassen.
Ein Beispiel für die Ermittlung der Anzahl auszufüllender Formularseiten:
Beispielgebäude: | Schule mit 10 Klassenzimmern, Fluren, Lehrerzimmer, Toiletten und weitere Nebenräume.
Leuchtensystem 1: | 7 Klassenzimmer haben vor der Sanierung den selben Ausgangszustand und werden identisch saniert. Deshalb können Sie diese sieben Leuchtensysteme in einer Formularseite (LS1) eintragen. Dabei können die Tafel-Leuchten unter dem zweiten Leuchtentyp eingetragen werden. Es sind jeweils die verwendeten Stückzahlen für die 7 Klassenzimnmer einzugeben.
Leuchtensystem 2: | 3 Klassenzimmer haben jeweils unterschiedliche Ist-Zustände oder werden unterschiedlich saniert, weshalb für diese drei Räume jeweils getrennte LS-Formulare auszufüllen sind.
Leuchtensystem 3 bis x: | jeweils für Lehrerzimmer, Toiletten, Nebenräume, Flure etc.
Zur Handhabung des Formulars
In den gelb hinterlegten Feldern sind Eintragungen vorzunehmen. In den weißen (schreibgeschützten) Feldern werden automatische Berechnungen erstellt.
Im Basisformular werden einige allgemeine Angaben zum Gebäude abgefragt. Auf diesem Formular bestätigen Sie bitte die Angaben mit Unterschrift und Stempel.
Die Einsparberechnung wird durch folgende Faktoren beeinflusst:
- | Anzahl der Leuchten und Lampen
- | Wattage der Leuchten
- | Wirkungsgrad des Vorschaltgeräts
- | Betriebsstunden der Beleuchtung
- | Höhe der Betriebsstundenreduzierung durch neue Regelungseinheit
Bitte geben Sie Bruttopreise an!
Berechnungsformular Strom - Innenbeleuchtung - Version 2015/16_2

## BASISFORMULAR
Berechnungsformular zum Programm Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung - Innenbeleuchtung
1 | Antragsteller
2 | Gebäudeart
3 | Relevante Nutzfläche [m²]
4 | Baujahr
5 | Gesamtstromverbrauch Altanlage | 0 |  | kWh/a
| Leuchtensystem | Anzahl der Lichtpunkte (ALT) | Anzahl der Lichtpunkte (NEU) | Strom-Einsparung in %
6 | Leuchtensystem Raumart 1 | 0 | 0 | 0%
7 | Leuchtensystem Raumart 2 | 0 | 0 | 0%
8 | Leuchtensystem Raumart 3 | 0 | 0 | 0%
9 | Leuchtensystem Raumart 4 | 0 | 0 | 0%
10 | Leuchtensystem Raumart 5 | 0 | 0 | 0%
11 | Leuchtensystem Raumart 6 | 0 | 0 | 0%
12 | Leuchtensystem Raumart 7 | 0 | 0 | 0%
13 | Leuchtensystem Raumart 8 | 0 | 0 | 0%
14 | Leuchtensystem Raumart 9 | 0 | 0 | 0%
15 | Leuchtensystem Raumart 10 | 0 | 0 | 0%
16 | Gesamt | 0 | 0
17 | Gesamtinvestition | 0 | Euro
18 | Förderquote | 30%
19 | Förderbetrag | 0 | Euro
20 | Jährliche Stromeinsparungen gesamt | 0 | kWh/a
21 | CO2-Einsparungen gesamt über Lebensdauer | 0 | Tonnen
22 | Durchschnittliche Einsparung | 0 | %
23 | Fördermitteleffizienz | 0 | €/Tonne
Zeitplan
24 | Geplanter Maßnahmenbeginn |  | MM/JJ
25 | Geplantes Maßnahmenende |  | MM/JJ |  | ja
nein
Datum, Unterschrift und Stempel des Fachplaners
26
Berechnungsformular Strom - Innenbeleuchtung - Version 2015/16_2

## LS1
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
40 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
41 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
42 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
43 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
44 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 1

## LS2
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 2

## LS3
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 3

## LS4
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 4

## LS5
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 5

## LS6
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 6

## LS7
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 7

## LS8
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 8

## LS9
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 9

## LS10
Formular zur Berechnung der CO2-Einsparungen für Innenbeleuchtung
Bitte füllen Sie dieses Formular für jedes Leuchtensystem (gleicher Alt- und Neuzustand in gleicher Raumart) aus.
1 | Antragsteller |  |  | 0
2 | Raumart nach DIN 18599-10 (siehe Hinweise)
3 | Anzahl der Räume mit diesem Leuchtensystem
4 | Relevante Nutzfläche dieser Räume [m²]
|  |  |  | Altanlage | Neuanlage
5 | Baujahr der Leuchten |  |  |  | Leuchtentyp 1 | Leuchtentyp 2 (optional)
6 | Leuchtentyp (z.B. Deckenanbeuleuchte mit opaler Wanne)
7 | Lampenart (z.B. 58W - T8 Röhren)
8 | Art des Vorschaltgeräts (z.B. KVG, EVG)
9 | Art der Regelung |  |  | Bitte auswählen | Bitte auswählen | Bitte auswählen
10 | Anzahl der Leuchten (Gesamtanzahl bei mehreren Räumen)
11 | Anzahl der Lampen je Leuchte
Technische Angaben
12 | Lampenleistung [W]
13 | Verlust des Vorschaltgerätes je Leuchte [W] a
14 | Systemleistung je Leuchte inkl. Vorschaltgerät [W] |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Gesamtanschlussleistung [kW] |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Spezifische Leistung [W/m2] |  |  | #DIV/0! | 0
17 | effektive Betriebszeit Altanlage [h/a] b
18 | Betriebsstundenreduzierung durch Tageslichtsteuerung [h/a] c
19 | Betriebsstundenreduzierung durch Präsenzsteuerung [h/a]c
20 | Betriebsstundenreduzierung durch Zeitsteuerung
21 | effektive Betriebszeit Neuanlage [h/a] |  |  |  | 0 | 0
22 | Stromverbrauch der Beleuchtungsanlage [kWh/a] |  |  | 0 | 0
23 | Stromeinsparung insgesamt [kWh/a] und in [%]d |  |  | 0 | 0%
Ausgaben für Lampen und Leuchten (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
24 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  |  | 0
29 | SUMME |  |  |  | 0
Ausgaben für Regelung und Steuerung (Bitte Bruttopreise eintragen, Anzahl für alle Räume verwenden)
| technische Bezeichung | Anzahl | spezifische Investitionsausgaben [€/Stück] | spezifische Installationsausgaben [€/Stück] | Gesamtausgaben [€]
30 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  |  | 0
33 |  |  |  |  | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 | SUMME |  |  |  | 0
36 | Gesamtausgaben je Leuchtensystem |  |  |  | 0
37 | Anteil der Steuerungsausgaben an den Gesamtausgaben des Leuchtensystems |  |  |  | #DIV/0!
38 | CO2-Minderung [kg/a] |  |  |  | 0
39 | Lebensdauer in Jahren [a] |  |  |  | 20
40 | CO2-Minderung über Lebensdauer [Tonnen] |  |  |  | 0
41 | Fördermitteleffizienz [€/Tonne] |  |  |  | #DIV/0!
42 | Amortisationsdauer Ihrer Beleuchtungsanlage [a]e |  |  |  | #DIV/0!
43 | Sonstige Anmerkungen
a | Die Information zu den Verlusten des Vorschaltgerätes erhalten Sie von Ihrem Anbieter bzw. vom Hersteller
b | Informationen zu Betriebszeiten in Abhängigkeit zum Raum nach DIN 18599 Teil 10 finden Sie im Tabellenblatt Hinweise
c | nach DIN 18599 Teil 4 berechnet
d | Mind. 50% bei Innen- und Hallenbeleuchtung
e | Berechnet mit einem Strompreis von 23 ct/kWh |  |  |  | Leuchtensystem 10

## Hinweise
Betriebszeiten nach DIN 18599-10
Nutzungsart | Betriebszeit zur Tages- und Nachtzeit
h/a
Steuerungs-Dropdown
Bürozimmer (Einzel- bis Großraumbüro) | 2750 | Bitte auswählen
Besprechungszimmer | 2750 | keine
Schalterhalle | 2750 | Tageslichtsteuerung
Klassenzimmer, Gruppenraum | 1400 | Präsenzsteuerung
Hörsaal, Auditorium | 1500 | Tageslicht- und Präsenzsteuerung
Bettenzimmer im Krankenhaus, Pflegeheim | 8760 | Eingangsbewegungsmelder
Hotelzimmer | 4015 | Zeitrelais
Kantine | 1750
Restaurant | 4200
Küche in Nichtwohngebäuden | 3900
Küchenvorbereitung, Küchenlager | 3900 | von 7 bis 79 %
WC und Sanitärräume | 2750 | von 0 bis 83%
Sonstige Aufenthaltsräume | 2750 | keine Bereiche
Nebenflächen (Garderobe, Flur, Lager...) | 2750
Serverraum | 8760
Werkstatt | 2250
Zuschauerbereich in Theater und Veranstaltungsbauten | 1001
Theaterfoyer | 1001
Bühne | 2500
Messe, Kongress | 1350
Ausstellungsräume und Museum | 2001
Bibiliothek (Lesesaal, Freihandbereich, Magazin) | 3600
Turnhalle (ohne Zuschauerbereich) | 4500
Parkhaus für öffentliche Nutzung | 5475