## Industrie
Konventionelle Leuchte
Ihre aktuellen Stromkosten mit der konventionellen Leuchte
Bezeichnung |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
Hallentiefstrahler 125 W |  | 0 | Feuchtraumleuchte* 1 x 18 W |  |  | 0 | *oder freistrahlend
Hallentiefstrahler 250 W |  | 0 | Feuchtraumleuchte* 1 x 36 W |  |  | 0 | alle Leuchten sind mit einem VVG angenommen
Hallentiefstrahler 400 W |  | 0 | Feuchtraumleuchte* 2 x 36 W |  |  | 0
Lichtband 1 x 58W |  | 0 | Feuchtraumleuchte* 1 x 58 W |  |  | 0
Lichtband 2 x 58W |  | 0 | Feuchtraumleuchte* 2 x 58 W |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brennstunden [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0
LED Leuchte
Ihre neuen Stromkosten mit der Modernisierung auf LED-Technik
Bezeichnung |  |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
Mirona RL B LED6000-840 ET |  |  | 0 | Araxeon 1200 B 2300-840 ET |  |  | 0
Mirona Fit TB LED1300-840 ETDD |  |  | 0 | Araxeon 1200 B 2300-840 ET |  |  | 0
Mirona Fit TB LED2600-840 ETDD |  |  | 0 | Araxeon 1200 B 4000-840 ET |  |  | 0
7650 TB LED4000-840 ET |  |  | 0 | Araxeon 1500 B 4000-840 ET |  |  | 0
7650 TB LED6500-840 ET |  |  | 0 | Araxeon 1500 TB 6000-840 ET |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brenndauer [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250 | Indikative Investition der Montage |  |  | 0
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0 | Indikative Investition der Leuchten |  |  | 0
Fazit: Mit der Modernisierung Ihrer Beleuchtung auf LED-Technik können Sie pro Jahr | [7 empty] | 0 | sparen!
LED-Stromkostenrechner

## Büro
Konventionelle Leuchte
Ihre aktuellen Stromkosten mit der konventionellen Leuchte
Bezeichnung |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
Rasterleuchte 3 x 18 W |  | 0 | Hängeleuchte 1*58W |  |  | 0 | alle Leuchten sind mit einem VVG angenommen
Rasterleuchte 4 x 18 W |  | 0 | Hängeleuchte 2*58W |  |  | 0
Downlight 18 W |  | 0 | Anbauleuchte 1*58W |  |  | 0
Downlight 36 W |  | 0 | Anbauleuchte 2*58W |  |  | 0
Downlight 55 W |  | 0 | Wandanbauleuchte rund 1*40W |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brennstunden [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0
LED Leuchte
Ihre neuen Stromkosten mit der Modernisierung auf LED-Technik
Bezeichnung |  |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
ArimoS M84 CDP LED3000-840 ET |  |  | 0 | Luceo H CDP LED4000-840 ET |  |  | 0
ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET |  |  | 0 | Luceo H CDP LED6300-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 1800-840 ET |  |  | 0 | 5041RPX-L 4000-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 2700-840 ET |  |  | 0 | ArimoS D3 CDP LED7000-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 3800-840 ET |  |  | 0 | 74R WD3 LED3300-840ET |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brenndauer [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250 | Indikative Investition der Montage |  |  | 0
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0 | Indikative Investition der Leuchten |  |  | 0
Fazit: Mit der Modernisierung Ihrer Beleuchtung auf LED-Technik können Sie pro Jahr | [7 empty] | 0 | sparen!
LED-Stromkostenrechner

## Sporthalle
Konventionelle Leuchte
Ihre aktuellen Stromkosten mit der konventionellen Leuchte
Bezeichnung |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
Rasterleuchte 3 x 18 W |  | 0 | Ein-/Anbauleuchte 1*58W |  |  | 0 | alle Leuchten sind mit einem VVG angenommen
Rasterleuchte 4 x 18 W |  | 0 | Ein-/Anbauleuchte 2*58W |  |  | 0
Downlight 18 W |  | 0 | Ein-/Anbauleuchte 3*58W |  |  | 0
Downlight 36 W |  | 0 | Ein-/Anbauleuchte 4*58W |  |  | 0
Downlight 55 W |  | 0 | Ein-/Anbauleuchte 2*36W |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brennstunden [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0
LED Leuchte
Ihre neuen Stromkosten mit der Modernisierung auf LED-Technik
Bezeichnung |  |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
ArimoS M84 CDP LED3000-840 ET |  |  | 0 | Actison G3 RSX2 8000-840 ET |  |  | 0
ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET |  |  | 0 | Actison G3 RSX2 9300-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 1800-840 ET |  |  | 0 | Actison G3 RSX3 12000-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 2700-840 ET |  |  | 0 | Actison G3 RSX3 14000-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 3800-840 ET |  |  | 0 | ArimoS D2 (M57) CDP LED4500-840 ET |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brenndauer [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250 | Indikative Investition der Montage |  |  | 0
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0 | Indikative Investition der Leuchten |  |  | 0
Fazit: Mit der Modernisierung Ihrer Beleuchtung auf LED-Technik können Sie pro Jahr | [7 empty] | 0 | sparen!
LED-Stromkostenrechner

## Schule
Konventionelle Leuchte
Ihre aktuellen Stromkosten mit der konventionellen Leuchte
Bezeichnung |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
Rasterleuchte 3 x 18 W |  | 0 | Anbauleuchte 1*58W |  |  | 0 | alle Leuchten sind mit einem VVG angenommen
Rasterleuchte 4 x 18 W |  | 0 | Anbauleuchte 2*58W |  |  | 0
Downlight 18 W |  | 0 | Anbauleuchte 2*36W |  |  | 0
Downlight 36 W |  | 0 | Einbauleuchte 2*58W |  |  | 0
Downlight 55 W |  | 0 | Einbauleuchte 2*36W |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brennstunden [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0
LED Leuchte
Ihre neuen Stromkosten mit der Modernisierung auf LED-Technik
Bezeichnung |  |  | Stück | Bezeichnung |  |  | Stück
ArimoS M84 CDP LED3000-840 ET |  |  | 0 | 5041RPX-L 4000-840 ET |  |  | 0
ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET |  |  | 0 | ArimoS D3 CDP LED7000-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 1800-840 ET |  |  | 0 | ArimoS D2 CDP LED4500-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 2700-840 ET |  |  | 0 | ArimoS M59 CDP LED7000-840 ET |  |  | 0
InperlaL G2 C07 BR22 3800-840 ET |  |  | 0 | ArimoS M57 CDP LED4500-840 ET |  |  | 0
Ihre derzeitigen Stromkosten [ct/kWh] |  |  |  | 21
Summe Leistung [kW] |  |  |  | 0
Brenndauer [h/d] |  |  |  | 10
Leuchteneinsatz [d/a] |  |  |  | 250 | Indikative Investition der Montage |  |  | 0
Ihre gesamten Stromkosten pro Jahr |  |  |  | 0 | Indikative Investition der Leuchten |  |  | 0
Fazit: Mit der Modernisierung Ihrer Beleuchtung auf LED-Technik können Sie pro Jahr | [7 empty] | 0 | sparen!
LED-Stromkostenrechner

## Grunddaten (hidden)
| Anschluss-leistung in Watt |  | Bruttopreis | BLP -40% (+MwSt.) | Montage- zubehör | Montage- zubehör BLP -40% (+MwSt.) | Endpreis mit Zubehör BLP-40% (+MwSt.) | Montage (+MwSt.) | Anschluss- leistung in Watt
Industrie
Hallentiefstrahler 125 W | 137 | Mirona RL B LED6000-840 ET | 670.3 | 402.18 | 31.5 | 18.9 | 421.08 | 38 | 54
Hallentiefstrahler 250 W | 266 | Mirona Fit TB LED1300-840 ETDD | 492.8 | 295.68 | 31.5 | 18.9 | 314.58 | 38 | 94
Hallentiefstrahler 400 W | 424.5 | Mirona Fit TB LED2600-840 ETDD | 860.5 | 516.3 | 31.5 | 18.9 | 535.2 | 38 | 188
Lichtband 1 x 58W | 66 | 7650 TB LED4000-840 ET | 242.2 | 145.32 | 34.8 | 20.88 | 166.2 | 38 | 29
Lichtband 2 x 58W | 132 | 7650 TB LED6500-840 ET | 242.2 | 145.32 | 34.8 | 20.88 | 166.2 | 38 | 48
Feuchtraumleuchte* 1 x 18 W | 24 | Araxeon 1200 B 2300-840 ET | 165.6 | 99.36 |  | 0 | 99.36 | 38 | 18
Feuchtraumleuchte* 1 x 36 W | 42 | Araxeon 1200 B 2300-840 ET | 165.6 | 99.36 |  | 0 | 99.36 | 38 | 18
Feuchtraumleuchte* 2 x 36 W | 84 | Araxeon 1200 B 4000-840 ET | 170.1 | 102.06 |  | 0 | 102.06 | 38 | 30
Feuchtraumleuchte* 1 x 58 W | 66 | Araxeon 1500 B 4000-840 ET | 192.4 | 115.44 |  | 0 | 115.44 | 38 | 26
Feuchtraumleuchte* 2 x 58 W | 132 | Araxeon 1500 TB 6000-840 ET | 222.2 | 133.32 |  | 0 | 133.32 | 38 | 42
Büro
Rasterleuchte 3 x 18 W | 72 | ArimoS M84 CDP LED3000-840 ET | 297.4 | 178.44 | 36.9 | 22.14 | 200.58 | 45 | 30
Rasterleuchte 4 x 18 W | 96 | ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET | 311.4 | 186.84 | 36.9 | 22.14 | 208.98 | 45 | 40
Downlight 18 W | 19 | InperlaL G2 C07 BR22 1800-840 ET | 191.8 | 115.08 |  | 0 | 115.08 | 34 | 16
Downlight 36 W | 39 | InperlaL G2 C07 BR22 2700-840 ET | 194.9 | 116.94 |  | 0 | 116.94 | 34 | 25
Downlight 55 W | 62 | InperlaL G2 C07 BR22 3800-840 ET | 213.4 | 128.04 |  | 0 | 128.04 | 34 | 39
Hängeleuchte 1*58W | 66 | Luceo H CDP LED4000-840 ET | 383.7 | 230.22 | 61.4 | 36.84 | 267.06 | 76 | 36
Hängeleuchte 2*58W | 132 | Luceo H CDP LED6300-840 ET | 431.1 | 258.66 | 61.4 | 36.84 | 295.5 | 76 | 55
Anbauleuchte 1*58W | 66 | 5041RPX-L 4000-840 ET | 373.4 | 224.04 | 5.3 | 3.18 | 227.22 | 38 | 39
Anbauleuchte 2*58W | 132 | ArimoS D3 CDP LED7000-840 ET | 537.3 | 322.38 | 36.9 | 22.14 | 344.52 | 38 | 69
Wandanbauleuchte rund 1*40W | 44 | 74R WD3 LED3300-840ET | 299 | 179.4 |  | 0 | 179.4 | 38 | 30
Sporthalle
Rasterleuchte 3 x 18 W | 72 | ArimoS M84 CDP LED3000-840 ET | 297.4 | 212.3436 | 36.9 | 26.3466 | 238.6902 | 53.55 | 30
Rasterleuchte 4 x 18 W | 96 | ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET | 311.4 | 222.3396 | 36.9 | 26.3466 | 248.6862 | 53.55 | 40
Downlight 18 W | 19 | InperlaL G2 C07 BR22 1800-840 ET | 191.8 | 136.9452 |  | 0 | 136.9452 | 40.46 | 16
Downlight 36 W | 39 | InperlaL G2 C07 BR22 2700-840 ET | 194.9 | 139.1586 |  | 0 | 139.1586 | 40.46 | 25
Downlight 55 W | 62 | InperlaL G2 C07 BR22 3800-840 ET | 213.4 | 152.3676 |  | 0 | 152.3676 | 40.46 | 39
Ein-/Anbauleuchte 1*58W | 66 | Actison G3 RSX2 8000-840 ET | 569.7 | 406.7658 |  | 0 | 406.7658 | 90.44 | 62
Ein-/Anbauleuchte 2*58W | 132 | Actison G3 RSX2 9300-840 ET | 569.7 | 406.7658 |  | 0 | 406.7658 | 90.44 | 72
Ein-/Anbauleuchte 3*58W | 198 | Actison G3 RSX3 12000-840 ET | 650.4 | 464.3856 |  | 0 | 464.3856 | 90.44 | 92
Ein-/Anbauleuchte 4*58W | 264 | Actison G3 RSX3 14000-840 ET | 798.5 | 570.129 |  | 0 | 570.129 | 90.44 | 105
Ein-/Anbauleuchte 2*36W | 84 | ArimoS D2 (M57) CDP LED4500-840 ET | 423.7 | 302.5218 | 0 | 0 | 302.5218 | 45.22 | 46
Schule
Rasterleuchte 3 x 18 W | 72 | ArimoS M84 CDP LED3000-840 ET | 297.4 | 212.3436 | 36.9 | 26.3466 | 238.6902 | 53.55 | 30
Rasterleuchte 4 x 18 W | 96 | ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET | 311.4 | 222.3396 | 36.9 | 26.3466 | 248.6862 | 53.55 | 40
Downlight 18 W | 19 | InperlaL G2 C07 BR22 1800-840 ET | 191.8 | 136.9452 |  | 0 | 136.9452 | 40.46 | 16
Downlight 36 W | 39 | InperlaL G2 C07 BR22 2700-840 ET | 194.9 | 139.1586 |  | 0 | 139.1586 | 40.46 | 25
Downlight 55 W | 62 | InperlaL G2 C07 BR22 3800-840 ET | 213.4 | 152.3676 |  | 0 | 152.3676 | 40.46 | 39
Anbauleuchte 1*58W | 66 | 5041RPX-L 4000-840 ET | 373.4 | 266.6076 | 5.3 | 3.7842 | 270.3918 | 45.22 | 39
Anbauleuchte 2*58W | 132 | ArimoS D3 CDP LED7000-840 ET | 537.3 | 383.6322 |  | 0 | 383.6322 | 45.22 | 69
Anbauleuchte 2*36W | 84 | ArimoS D2 CDP LED4500-840 ET | 423.7 | 302.5218 |  | 0 | 302.5218 | 45.22 | 46
Einbauleuchte 2*58W | 132 | ArimoS M59 CDP LED7000-840 ET | 470 | 335.58 | 36.9 | 26.3466 | 361.9266 | 53.55 | 69
Einbauleuchte 2*36W | 84 | ArimoS M57 CDP LED4500-840 ET | 360.5 | 257.397 | 36.9 | 26.3466 | 283.7436 | 53.55 | 46